OPIS ZAMÓWIENIA

REMONT POMIESZCZEŃ ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW W OLECKU

- Roboty w budynku związane z :

- pomieszczenie ( 1 szt.) - obudowanie ściankami z regipsów wraz z pomalowaniem i ułożeniem terakoty oraz podłączenie oświetlenia - lampa ledowa (1szt), zamontowanie gniazda elektrycznego (1 szt.-podwójne z uziemieniem) .

- pomieszczenia (4 szt.) - oczyszczenie wraz z wyrównaniem i  malowaniem powierzchni sufitów i ścian.

(pomieszczenia w bud. ul. Wojska Polskiego 12, Olecko).

- Roboty remontowe związane z wykonaniem tynków na powierzchni ścian i sufitów wraz z pomalowaniem, wykonaniem posadzki z betonu, usunięciem rdzy z drzwi garażowych i ich pomalowanie, wykonaniem obróbki blacharskiej. Montaż lamp i wywietrznika ( garaż ul. Gołdapska, Olecko)

- Roboty związane z wykonaniem/zakupem wiaty rowerowej ( konstrukcja profilowa z jedną ścianą z paneli ) z zadaszeniem z blachy wraz z wykonaniem podłoża z kostki pod wiatę i usadowienie jej (ul. Wojska Polskiego 12, Olecko). W środku konstrukcji stojak na rowery - 6 stanowisk  (wysokość stojaka ok 80cm). Konstrukcja wiaty oraz dachu w kolorze grafit/antracyt.

(ul. Wojska Polskiego 12, Olecko)

Materiały budowlane oraz konstrukcyjne do uzgodnienia z Zamawiającym.

Olecko, dnia 26.09.2023r

Wioletta Szymborska