OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót ) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy bazy Obwodu Drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kod CPV:
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania





Zamawiający :
Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn


Osoby odpowiedzialne :
Kamil Nalewajko
Karol Warykowski
Wioletta Szymborska
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Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie budowy bazy Obwodu Drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej.

Zakres zamówienia obejmuje :
1. Wykonanie mapy do celów projektowych,
2. Uzyskanie planu zagospodarowania działki wraz z uzgodnieniami,
3. Sporządzenie dokumentacji architektury budynku wraz z uzgodnieniami,
4. Wykonanie dokumentacji konstrukcji budynku,
5. Sporządzenie kosztorysu robót budowlanych,
6. Wykonanie projektu ogrzewania gazowego,
7. Sporządzenie projektu kotłowni,
8. Wykonanie projekt instalacji  c. o. ,
9. Sporządzenie projektu instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
10. Wykonanie  projektu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej pomieszczeń,
11. Sporządzenie projektu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, 
12. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń wodno-prawnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
13. Zaprojektowanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
14. Zlokalizowanie studni wierconej (wykonanie, operat po stronie firmy wykonawczej),
15. Sporządzenie charakterystyki technicznej budynku oraz analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
16. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnej,
17. Sporządzenie projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej, punkty instalacji siłowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie elektrycznym,
18. Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych uzgodnień z dostawcami mediów, uzgodnień z zakresu ppoż, wymagań sanitarnych oraz bhp,
19. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
20. Udzielanie odpowiedzi na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,
21. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zamierzenia,
22. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać rozwiązania techniczne z Zamawiającym,
23. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych,
24. Sporządzenie projektu ogrodzenia działki,
25. [bookmark: _GoBack]Wykonanie projekt zagospodarowania działki,
26. Sporządzenie projekt instalacji teletechnicznej.
Informacje ogólne :
1. Powierzchnia działki budowlanej: 0,5984 ha
2. Działka numer 248/8 położona w obrębie nr 0020 Wieliczki
3. Wskazanie na konstrukcję ramowo-stalowa, wypełnienie ścian typu „Sandwich” Przewidziana  powierzchnia budynku  biurowego z garażem i magazynem: 
ok. 312,00 m2 
4. Dach dwuspadowy, 
5. Przewidziane pomieszczenia biurowe:
· Pokój ‘kierownika’
· Pokój ‘majstra’ 
6. Przewidziane pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz pomocowe: 
· Korytarz
· Stołówka
· Szatnia
· Łazienka
· Umywalnia
· Pomieszczenie WC
· kotłownia
7. Magazyn, 
8. Garaż,
9. Ogrodzenie działki –preferowane ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką betonową, brama, furtka,
10.  Plac-kostka brukowa.
Wymagania ogólne :
1. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę),
2. Dokumentacja projektowa na każdym etapie ( projekt budowlany i wykonawczy) wykonawstwa musi zostać zaakceptowany przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. Dokumentacja przed złożeniem do pozwolenia na budowę musi posiadać komplet uzgodnień przewidzianych przez ustawodawstwo. Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania wszystkich uzgodnień oraz pozwolenia na budowę,
3. Projekt budowlany oraz wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne będą podstawą do przeprowadzania procedury przetargowej,
4. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, przepisami i ustawami,
5. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z przedstawionym opracowaniem,
6. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, ustawami i przepisami prawa,
7. Dokumentacje należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej - 5 egz.(kpl) oraz elektronicznej.
8. Wizualizacja inwestycji tj. widok od frontu, zaplecza oraz z lotu ptaka.
Zalecenia ogólne:
1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.
2. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.
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