OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót ) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie budowy bazy Obwodu Drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kod CPV:

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiający :

Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn

Osoby odpowiedzialne :

Kamil Nalewajko

Karol Warykowski

Wioletta Szymborska

Data opracowania: 06.04.2021r

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie budowy bazy Obwodu Drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dokumentacja winna być wykonana w formie „papierowej” i elektronicznej.

Zakres zamówienia obejmuje :

- Wykonanie mapy do celów projektowych,

- Uzyskanie planu zagospodarowania działki wraz z uzgodnieniami,

- Sporządzenie dokumentacji architektury budynku wraz z uzgodnieniami,

- Wykonanie dokumentacji konstrukcji budynku,

- Sporządzenie kosztorysu robót budowlanych,

- Wykonanie projektu ogrzewania gazowego,

- Sporządzenie projektu kotłowni,

- Wykonanie projekt instalacji  c. o. ,

- Sporządzenie projektu instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- Wykonanie  projektu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej pomieszczeń,

- Sporządzenie projektu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń wodno-prawnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Zaprojektowanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,

- Zlokalizowanie studni wierconej (wykonanie, operat po stronie firmy wykonawczej),

- Sporządzenie charakterystyki technicznej budynku oraz analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnej,

- Sporządzenie projektu instalacji elektrycznej wewnętrznej, punkty instalacji siłowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie elektrycznym,

- Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych uzgodnień z dostawcami mediów, uzgodnień z zakresu ppoż, wymagań sanitarnych oraz bhp,

- Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Udzielanie odpowiedzi na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zamierzenia,

- Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać rozwiązania techniczne z Zamawiającym,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych,

- Sporządzenie projektu ogrodzenia działki,

- Wykonanie projekt zagospodarowania działki,

- Sporządzenie projekt instalacji teletechnicznej.

Informacje ogólne :

- Powierzchnia działki budowlanej: 0,5984 ha

- Działka numer 248/8 położona w obrębie nr 0020 Wieliczki

- Wskazanie na konstrukcję ramowo-stalowa, wypełnienie ścian typu „Sandwich” Przewidziana  powierzchnia budynku  biurowego z garażem i magazynem: 
ok. 312,00 m2

- Dach dwuspadowy,

- Przewidziane pomieszczenia biurowe:

- Pokój ‘kierownika’

- Pokój ‘majstra’

- Przewidziane pomieszczenia socjalno-sanitarne oraz pomocowe:

- Korytarz

- Stołówka

- Szatnia

- Łazienka

- Umywalnia

- Pomieszczenie WC

- kotłownia

- Magazyn,

- Garaż,

- Ogrodzenie działki –preferowane ogrodzenie panelowe wraz z podmurówką betonową, brama, furtka,

- Plac-kostka brukowa.

Wymagania ogólne :

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę),

- Dokumentacja projektowa na każdym etapie ( projekt budowlany i wykonawczy) wykonawstwa musi zostać zaakceptowany przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego, oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. Dokumentacja przed złożeniem do pozwolenia na budowę musi posiadać komplet uzgodnień przewidzianych przez ustawodawstwo. Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania wszystkich uzgodnień oraz pozwolenia na budowę,

- Projekt budowlany oraz wykonawczy (wszystkich branż), przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne będą podstawą do przeprowadzania procedury przetargowej,

- Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, przepisami i ustawami,

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zgodnie z przedstawionym opracowaniem,

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, ustawami i przepisami prawa,

- Dokumentacje należy przekazać Inwestorowi w wersji papierowej - 5 egz.(kpl) oraz elektronicznej.

- Wizualizacja inwestycji tj. widok od frontu, zaplecza oraz z lotu ptaka.

Zalecenia ogólne:

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

- Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania.