Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego
Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest 
„Modernizacja instalacji alarmowej i telewizji przemysłowej w budynku RDW Elbląg „
1. Przedmiot rozeznania cenowego jest :
1.1. Modernizację i rozbudowę istniejącego systemu instalacji alarmowej

1.2. Modernizację systemu telewizji przemysłowej

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności :
- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń oraz uruchomienie i konfigurację systemów 

  włamania i napadu,

- doświetlenie korytarzy / ciągów komunikacyjnych na potrzeby monitoringu 

  wewnętrznego (uaktywnienie się podczas wykrycia ruchu w obiekcie )
- modernizacja, rozbudowa systemu alarmowego oraz wizyjnego

- przystosowanie istniejących elementów SSWiN (czujniki ruchu, sygnalizatory)

- umieszczenie rejestratora  w szafie RACK
3.    Do zabezpieczenia i ochrony budynków i garaży  Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu 

       przy ul. Junaków 3 należy wykorzystać miedzy innymi :
       - kamery zewnętrzne    szt. 4

       - kamery wewnętrzne   szt. 1

       - rejestrator 8 kanałowy   szt. 1

       - zasilacz 5A/12V

       - dysk 2TB

       - monitor 22”

       - szafa RACK z półką

       - czujniki ruchu ,
       pozostałe materiały niezbędne do wykonania modernizacji ujęte winny być w 

       załączonych do oferty  kosztorysach.

4.    Dodatkowe wymagania od wykonawców:

       - w zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów 

         związanych z prawidłową i pełna realizacją przedmiotu zamówienia,
       - bezwzględnie wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty 
         przeprowadził wizję lokalną w obiekcie , w celu zapoznania się z rodzajem i 
         miejscem modernizowanego już istniejącego systemu aby zaplanować dobór  

         nowych urządzeń i przewodów, wizja lokalna nastąpi po uprzednim umówieniu 
         się telefonicznym z osobą wyznaczoną do kontaktów przez Zamawiającego,
      - wszystkie materiały wchodzące w skład zamówienia musza być fabrycznie nowe i 

        spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem,
      - na użyte materiały Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji, w okresie której jest   

        zobowiązany do przeprowadzenia czynności serwisowych i konserwacji urządzeń, które 

        gwarantować będą prawidłowe funkcjonowanie systemów,

      - podczas prowadzenia prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do:
        a) prowadzenia prac nie powodując uciążliwości w funkcjonowaniu Rejonu,

        b) usunięcia wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy podczas  

            wykonywania prac montażowych,

        c) uporządkowanie miejsc gdzie prowadzone były prace po ich zakończeniu

        d) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego 

            osób z zakresu obsługi zmodernizowanych i skonfigurowanych systemów, głównie 

            systemu telewizji przemysłowej,

        e) po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

            powykonawczą wraz z rozpisaną konfiguracją urządzeń i systemów, naniesieniem 

            zarówno nowych jak i istniejących urządzeń na uproszczonych planach obiektu.
